## FORM PENGAJUAN
FORMULIR PERMOHONAN UJI KESESUAIAN
Yang bertanda tangan di bawah ini kami :
Nama | :
Institusi/Rumah Sakit/Laboratorium | :
Alamat | :
Telpon/fax/hp | :
No Ijin Alat | :
Tanggal Ijin berakhir | :
Bersama ini kami mohon kesediaan untuk dilakukan Uji Kesesuaian pesawat kami* beri tanda V yang dipilih) :
Pesawat Radiografi Umum
Pesawat Radiografi Mobile
Pesawat Radiografi Gigi
Demikian permohonan kami, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.
……………………, ……………
Pemohon
………………..
*) Mohon setiap pengajuan alat yang diajukan pengujian dilampirkan foto dan data isian sebagaimana terlampir
FORMULIR NO: FM.1.1

## DATA PESAWAT
DATA SPESIFIKASI ALAT YANG DIAJUKAN PENGUJIAN
A. REGISTRASI
NAMA ALAT | :
NAMA PEMILIK/PEMEGANG IJIN | :
INSTANSI | :
ALAMAT | :
NO TELP | :
PETUGAS PPR | :
NOMOR SIB PPR | :
B. SISTEM PENCITRAAN
Sistem Pencitraan | : | Film | / C-R | /D-R*coret yang tidak perlu)
Pencucian film | : | Otomatis / | Manual *coret yang tidak perlu)
C. GENERATOR & PANEL KENDALI
JENIS | : | Radiografi umum/Mobile/Panoramik/Dental *coret yang tidak perlu)
NAMA PABRIK | :
MODEL | :
MERK | : |  |  |  | TYPE:
NO SERI | :
TAHUN PEMBUATAN | :
SPESIFIKASI ALAT :
TYPE GENERATOR | : | 1 pulsa/2pulsa/6-12 pulsa/konstan generator *coret yang tidak perlu)
Tegangan Tabung (kV) |  | TERENDAH | : |  |  | TERTINGGI | :
Arus tabung (mA) |  | TERENDAH | : |  |  | TERTINGGI | :
Waktu (s) |  | TERENDAH | : |  |  | TERTINGGI | :
FAKTOR EKSPOSI RUTIN | : |  |  | kV | mA | s | mAs
Kepala
Manus
Thoraks anak
Thoraks dewasa
Abdomen
Lumbal Lateral
AEC | : | ada / | tidak ada / | tidak digunakan *coret yang tidak perlu)
D. SPESIFIKASI TUBE HOUSING
PABRIKAN | :
MODEL | :
NO SERI | :
FILTER BAWAAN | : |  | mmAl
POSISI FOCAL SPOT | : ADA TANDA/TIDAK *coret yang tidak perlu)
E. SPESIFIKASI INSERT TUBE
NAMA PABRIK | :
MODEL | :
MERK | : |  |  |  | TYPE:
NO SERI | :
TAHUN PEMBUATAN | :
SPESIFIKASI ALAT :
UKURAN FOCAL SPOT | : | kecil: |  | mm | besar: |  | mm
kVp maksimum | :
F. LAMPIRKAN FOTO PESAWAT SINAR-X YANG AKAN DIUJI